## Traductions de l'IHM Armoire_Ga
Traductions de l'IHM Armoire_Gaz
Français (fr), English (en), Deutsch (de)
Texte (fr) | English (en) | Deutsch (de) | Où
Supervision gaz - accueil |  |  | Vue_Accueil.Titre_Accueil (text)
Clics : {Compteur_Clics:000} · IHM en marche depuis {Secondes_IHM:t} · Maintenance : {Mode_Maintenance:Oui¦Non} · PT1 : {Armoires[0].ana.PT1.mes:0.00} bar |  |  | Vue_Accueil.Texte_Compteurs (text)
Consignes de sécurité\n1. Vérifier la pression avant toute intervention.\n2. Passer en maintenance (appui long sur Armoire B) avant d'ouvrir l'armoire : les alarmes de bouteille vide sont alors ignorées par le bandeau et le journal le trace. |  |  | Vue_Accueil.Texte_Consignes (text)
Armoire A |  |  | Vue_Accueil.Btn_Vers_Armoire (text), Vue_Supervision.Btn_Armoire_A (text), Vue_Armoires.Btn_Armoire_A (text)
Maintenance |  |  | Vue_Accueil.Btn_Maintenance (text), Vue_Production.Btn_Maintenance (text)
Armoire A - supervision gaz |  |  | Vue_Armoire_A.Titre (text), Vue_Armoire_B.Titre (text)
Cycles de pompage : {Armoires[0].compteur_cycle_pompage} |  |  | Vue_Armoire_A.Texte_Cycles (text)
Armoire active |  |  | Vue_Armoire_A.Libelle_Active (text), Vue_Armoire_B.Libelle_Active (text)
Config. gaz n° {(i + 15 + j * 2) MOD 20} utilisée |  |  | Vue_Armoire_A.Libelle_Config (text), Vue_Armoire_B.Libelle_Config (text)
Débit entrée : {Debit_Entree:0.0} m3/h |  |  | Vue_Armoire_A.Texte_Debit (text), Vue_Armoire_B.Texte_Debit (text)
Bouteille vide |  |  | Vue_Armoire_A.Libelle_Alarme (text), Vue_Armoire_B.Libelle_Alarme (text)
Accueil |  |  | Vue_Armoire_A.Btn_Accueil (text), Modele_Conduite.Btn_Modele_Accueil (text), Vue_Navigation.Barre_Principale (labels), Vue_Armoire_B.Btn_Accueil (text)
Armoire B |  |  | Vue_Armoire_A.Btn_Armoire_B (text), Vue_Armoires.Btn_Armoire_B (text), Vue_Armoire_B.Btn_Armoire_B (text)
Alarmes |  |  | Vue_Armoire_A.Btn_Alarmes (text), Vue_Navigation.Barre_Principale (labels), Vue_Armoire_B.Btn_Alarmes (text)
Vanne d'entrée |  |  | Vue_Armoire_A.Libelle_Etat_Vanne (text), Vue_Armoire_B.Libelle_Etat_Vanne (text)
Aide |  |  | Vue_Armoire_A.Btn_Aide (text), Modele_Conduite.Btn_Modele_Aide (text), Vue_Armoires.Btn_Aide_Armoires (text), Vue_Armoire_B.Btn_Aide (text)
Données de l'armoire A |  |  | Vue_Donnees.Titre_Donnees (text)
Nom |  |  | Vue_Donnees.Table_Consignes (columns), Vue_Donnees.Table_Historique (columns), Vue_Donnees.Table_Seuils (columns)
Valeur |  |  | Vue_Donnees.Table_Consignes (columns), Vue_Donnees.Table_Historique (columns), Vue_Donnees.Table_Seuils (columns), Vue_Production.Table_Mesures (columns)
Unité |  |  | Vue_Donnees.Table_Consignes (columns), Vue_Donnees.Table_Historique (columns), Vue_Donnees.Table_Seuils (columns), Vue_Production.Table_Mesures (columns)
Aide de l'armoire |  |  | popup Popup_Aide (titre)
Aide - armoire de gaz A |  |  | Popup_Aide.Titre_Aide (text)
État : {Message_Operateur}\nClics de navigation : {Compteur_Clics:000}\nIHM en marche depuis {Secondes_IHM:t}\nMaintenance : {Mode_Maintenance:Oui¦Non}\nUn appui long sur Armoire B bascule le mode maintenance ; ce paragraphe passe à la ligne tout seul au bord de l'objet. |  |  | Popup_Aide.Texte_Aide (text)
Fermer |  |  | Popup_Aide.Btn_Fermer (text), Popup_Armoire.Btn_Fermer_Armoire (text)
Supervision - alarmes, courbes, recettes |  |  | Vue_Supervision.Titre_Supervision (text)
Acquitter l'armoire A |  |  | Vue_Supervision.Btn_Acquitter (text)
Recette Argon |  |  | Vue_Supervision.Btn_Recette_Argon (text)
Changer d'utilisateur |  |  | Vue_Supervision.Btn_Utilisateur (text)
Clé de maintenance |  |  | Vue_Supervision.Btn_Cle_Maintenance (text)
ARMOIRES DE GAZ - {Message_Operateur} |  |  | Entete_Conduite.Titre_Entete (text)
Clics : {Compteur_Clics:000} |  |  | Entete_Conduite.Clics_Entete (text)
Production - armoire A |  |  | Vue_Production.Titre_Production (text)
Mesure |  |  | Vue_Production.Table_Mesures (columns), Popup_Armoire.Mesure (label)
État |  |  | Vue_Production.Table_Mesures (columns)
Pression A |  |  | Vue_Production.Courbe_Pressions (names)
Pression B |  |  | Vue_Production.Courbe_Pressions (names)
Photo... |  |  | Vue_Production.Btn_Photo (text)
Historique (base) |  |  | Vue_Production.Btn_Base (text)
Bip |  |  | Vue_Production.Btn_Son (text)
Système |  |  | Vue_Production.Btn_Systeme (text)
Moy. A/B : {Moyenne_Pression(Armoires[0].ana.PT1.mes, Armoires[1].ana.PT1.mes):0.0} bar |  |  | Vue_Production.Moyenne_AB (text)
Contrôle fait |  |  | Vue_Production.Btn_Controle (text)
Paramètres |  |  | Vue_Production.Btn_Parametres (text)
Armoire {Nom} - {Armoire.ana.PT1.mes:0.0} bar |  |  | popup Popup_Armoire (titre)
Équipement |  |  | Popup_Armoire.Titre (text)
Marche |  |  | Popup_Armoire.Btn_Marche (text), Vue_Commandes.Inter_Pompe (textOn), Vue_Afficheurs.Voyant_Etat_Pompe (stateList), Vue_Afficheurs.Inter_Pompe_Ligne (textOn), Vue_Graphiques.Chronogramme (stateList), Vue_Navigation.Inter_Pompe (textOn)
Arrêt |  |  | Popup_Armoire.Btn_Arret (text), Vue_Commandes.Inter_Pompe (textOff), Vue_Commandes.Selecteur_Mode (positions), Vue_Commandes.Radio_Ventilation (items), Vue_Afficheurs.Voyant_Etat_Pompe (stateList), Vue_Afficheurs.Inter_Pompe_Ligne (textOff), Vue_Graphiques.Chronogramme (stateList), Vue_Navigation.Inter_Pompe (textOff)
Armoire {Nom} : {Armoire.ana.PT1.mes:0.0} bar |  |  | Popup_Armoire.Titre_Armoire (text)
Seuil de poids : |  |  | Popup_Armoire.Libelle_Seuil (text)
Enregistré : {Armoire.seuil_poids_saisi:0.0} kg |  |  | Popup_Armoire.Seuil_Enregistre (text)
Voir l'armoire B |  |  | Popup_Armoire.Btn_Vers_B (text)
Précédente |  |  | Popup_Armoire.Btn_Precedente (text)
Centrer |  |  | Popup_Armoire.Btn_Centrer (text)
Armoires de gaz - une popup pour les deux |  |  | Vue_Armoires.Titre_Armoires (text)
Seuils enregistrés : A = {Armoires[0].seuil_poids_saisi:0.0} kg B = {Armoires[1].seuil_poids_saisi:0.0} kg |  |  | Vue_Armoires.Seuils_Armoires (text)
Fermer les popups |  |  | Vue_Armoires.Btn_Fermer_Popups (text)
Seuil de l'armoire A, au clavier : |  |  | Vue_Armoires.Libelle_Saisie_A (text)
Utilisateurs et droits |  |  | Vue_Utilisateurs.Titre_Utilisateurs (text)
{nom} ({groupe}, niveau {niveau}) - depuis {depuis} |  |  | Vue_Utilisateurs.Info_Utilisateur (display)
Aucun utilisateur connecté |  |  | Vue_Utilisateurs.Info_Utilisateur (empty)
Se déconnecter |  |  | Vue_Utilisateurs.Btn_Deconnexion (text)
Connexion |  |  | Vue_Utilisateurs.Panneau_Connexion (text)
Se connecter |  |  | Vue_Utilisateurs.Panneau_Connexion (buttonText), Vue_Navigation.Btn_Connexion (text)
Changer le mot de passe |  |  | Vue_Utilisateurs.Panneau_Mot_De_Passe (text)
Changer |  |  | Vue_Utilisateurs.Panneau_Mot_De_Passe (buttonText)
Pompe de transfert : commandes | Transfer pump: controls | Förderpumpe: Bedienung | Vue_Commandes.Titre_Commandes (text)
Pas à pas |  |  | Vue_Commandes.Btn_Pas_A_Pas (text)
Purge |  |  | Vue_Commandes.Btn_Purge (text)
Purge automatique à l'arrêt |  |  | Vue_Commandes.Case_Purge_Auto (text)
Arrêt pompe |  |  | Vue_Commandes.Btn_Arret_Pompe (text)
RAZ compteur |  |  | Vue_Commandes.Btn_RAZ_Clics (text)
Manu |  |  | Vue_Commandes.Selecteur_Mode (positions)
Auto |  |  | Vue_Commandes.Selecteur_Mode (positions)
Petite vitesse |  |  | Vue_Commandes.Radio_Ventilation (items)
Grande vitesse |  |  | Vue_Commandes.Radio_Ventilation (items)
Azote |  |  | Vue_Commandes.Liste_Gaz (items)
Argon |  |  | Vue_Commandes.Liste_Gaz (items)
Hélium |  |  | Vue_Commandes.Liste_Gaz (items)
Mélange N2/Ar |  |  | Vue_Commandes.Liste_Gaz (items)
Oxygène |  |  | Vue_Commandes.Liste_Gaz (items)
Air comprimé |  |  | Vue_Commandes.Liste_Gaz (items)
Hydrogène |  |  | Vue_Commandes.Liste_Gaz (items)
(choisir) |  |  | Vue_Commandes.Liste_Gaz (placeholder)
Pompe {Pompe_Marche:en marche¦à l'arrêt}, pas à pas {Pas_A_Pas:appuyé¦relâché}, purge {Vanne_Purge:ouverte¦fermée}, mode {Mode_Pompe}, vitesse {Vitesse_Pompe:0} %, consigne {Consigne_Pression:0.0} bar, ventilation {Ventilation}, gaz {Gaz_Choisi}, maintenance {Date_Maintenance}, clics {Compteur_Clics} |  |  | Vue_Commandes.Texte_Valeurs (text)
Chauffage {Chauffage_Actif:en plage¦hors plage} : {Horaires_Chauffage} |  |  | Vue_Commandes.Texte_Chauffage (text)
Mode nuit |  |  | Vue_Commandes.Inter_Mode_Nuit (textOn)
Mode jour |  |  | Vue_Commandes.Inter_Mode_Nuit (textOff)
Session : {SYS.UserFullName} ({SYS.UserGroup}, niveau {SYS.UserLevel}) - {SYS.WeekDayName} {SYS.Date} {SYS.Time} - vue {SYS.CurrentView}, {SYS.PopupCount} popup(s), automate {SYS.PlcStatus} |  |  | Vue_Commandes.Texte_Session (text)
Ligne de gaz : mesures |  |  | Vue_Afficheurs.Titre_Afficheurs (text)
Débit |  |  | Vue_Afficheurs.Aff_Debit (label), Vue_Graphiques.Radar_Pompe (names)
Défaut |  |  | Vue_Afficheurs.Voyant_Etat_Pompe (stateList), Vue_Graphiques.Chronogramme (stateList)
Sélecteur : manuel |  |  | Vue_Afficheurs.Texte_Mode (stateList)
Sélecteur : arrêt |  |  | Vue_Afficheurs.Texte_Mode (stateList)
Sélecteur : automatique |  |  | Vue_Afficheurs.Texte_Mode (stateList)
Sélecteur : ? |  |  | Vue_Afficheurs.Texte_Mode (unknownText)
Pression |  |  | Vue_Afficheurs.Cadran_Pression (label), Carte_Armoire.Pression_A (label), Vue_Graphiques.Radar_Pompe (names)
Marche pompe |  |  | Vue_Afficheurs.Compteur_Pompe (label)
Le code QR suit l'état et les heures de la pompe : un téléphone ouvre sa fiche. |  |  | Vue_Afficheurs.Texte_QR (text)
Essai surpression |  |  | Vue_Afficheurs.Btn_Essai_Surpression (text)
Maintenir l'essai : la pression monte au-delà de 13 bar, la pompe passe en défaut. |  |  | Vue_Afficheurs.Texte_Essai (text)
Ligne de gaz : débit {Debit_Ligne:0.0} Nm³/h - pression {Pression_Ligne:0.00} bar - pompe {Pompe_Marche:en marche¦à l'arrêt} - {Pieces_Produites:0} pièces - il est {SYS.Time} |  |  | Vue_Afficheurs.Bandeau_Ligne (text)
Cuve T1 |  |  | Vue_Synoptique.Cuve_T1 (label), Vue_Graphiques.Barres_Niveaux (names)
Silo S1 |  |  | Vue_Synoptique.Silo_S1 (label), Vue_Graphiques.Barres_Niveaux (names)
Convoyeur 2 |  |  | Vue_Synoptique.Convoyeur_2 (label)
Trémie 3 |  |  | Vue_Synoptique.Tremie_3 (label), Vue_Graphiques.Barres_Niveaux (names)
Vérin V3 |  |  | Vue_Synoptique.Verin_V3 (label), Vue_Graphiques.Barres_Niveaux (names)
Ligne en marche |  |  | Vue_Synoptique.Inter_Ligne (textOn), Vue_Pictogrammes.Inter_Ligne_2 (textOn)
Ligne arrêtée |  |  | Vue_Synoptique.Inter_Ligne (textOff), Vue_Pictogrammes.Inter_Ligne_2 (textOff)
Simuler un colmatage du filtre |  |  | Vue_Synoptique.Case_Colmatage (text)
Synoptique : ligne de gaz, vrac, électrique |  |  | Vue_Synoptique.Titre_Synoptique (text)
‹ Retour |  |  | Vue_Synoptique.Btn_Retour (text)
Un SVG : net à toutes les tailles, recolorié par expression |  |  | Vue_Pictogrammes.Titre_Pictogrammes (text)
Marche (expression) · Défaut (expression) · Contour recolorié |  |  | Vue_Pictogrammes.Legende_Recolor (text)
Simuler un défaut |  |  | Vue_Pictogrammes.Case_Defaut_2 (text)
Armoires de gaz - une carte par armoire (un symbole, trois instances) |  |  | Vue_Cartes.Titre_Cartes (text)
Armoire {Nom} |  |  | Carte_Armoire.Titre_A (text)
Arrêtée |  |  | Carte_Armoire.Etat_A (stateList)
Active |  |  | Carte_Armoire.Etat_A (stateList)
État inconnu |  |  | Carte_Armoire.Etat_A (unknownText)
Cycles de pompage |  |  | Carte_Armoire.Cycles_A (label)
Détails |  |  | Carte_Armoire.Bouton_A (text)
Graphiques : niveaux, énergie, santé de la pompe, essai, états, pesées |  |  | Vue_Graphiques.Titre_Graphiques (text)
Niveaux à {SYS.Time} |  |  | Vue_Graphiques.Barres_Niveaux (text)
Énergie par poste (kW) |  |  | Vue_Graphiques.Anneau_Energie (text)
Compresseur |  |  | Vue_Graphiques.Anneau_Energie (names)
Pompe P-101 |  |  | Vue_Graphiques.Anneau_Energie (names), Vue_Graphiques.Chronogramme (names), Vue_Navigation.Cadre_Pompe (title)
Chauffage |  |  | Vue_Graphiques.Anneau_Energie (names)
Éclairage |  |  | Vue_Graphiques.Anneau_Energie (names)
Santé de la pompe P-101 (%) |  |  | Vue_Graphiques.Radar_Pompe (text)
Température |  |  | Vue_Graphiques.Radar_Pompe (names)
Niveau |  |  | Vue_Graphiques.Radar_Pompe (names)
Vitesse |  |  | Vue_Graphiques.Radar_Pompe (names)
Vibration |  |  | Vue_Graphiques.Radar_Pompe (names)
Essai de la pompe P-101 |  |  | Vue_Graphiques.Courbe_Pompe (text)
Pression mesurée |  |  | Vue_Graphiques.Courbe_Pompe (names), Vue_Ligne.Reglages_Ligne (names)
Débit (m³/h) |  |  | Vue_Graphiques.Courbe_Pompe (xLabel)
Pression (bar) |  |  | Vue_Graphiques.Courbe_Pompe (yLabel)
États de la ligne |  |  | Vue_Graphiques.Chronogramme (text)
Commande |  |  | Vue_Graphiques.Chronogramme (names)
Ligne |  |  | Vue_Graphiques.Chronogramme (names)
Pesées des sachets (g) |  |  | Vue_Graphiques.Pesees (text)
Barres, anneau et radar suivent leurs expressions à chaque image ; la courbe XY, le chronogramme et l'histogramme ont une mémoire, mesurée à chaque cycle IHM. |  |  | Vue_Graphiques.Note_Graphiques (text)
Aucune alarme en cours |  |  | Vue_Alarmes.Bandeau (empty), Vue_Poste_Synoptique.Bandeau_Alarmes (empty)
À acquitter |  |  | Vue_Alarmes.Compteur_A_Acquitter (label)
Actives |  |  | Vue_Alarmes.Compteur_Actives (label)
De côté |  |  | Vue_Alarmes.Compteur_De_Cote (label)
Aucune alarme choisie : cliquer une alarme (bandeau, liste, résumé) |  |  | Vue_Alarmes.Consigne_Alarme (empty)
Mettre de côté 30 min |  |  | Vue_Alarmes.Btn_Mettre_De_Cote (text)
Tout remettre en service |  |  | Vue_Alarmes.Btn_Remettre (text)
Faire taire |  |  | Vue_Alarmes.Btn_Taire (text)
Maintenance oui / non |  |  | Vue_Alarmes.Btn_Maintenance (text)
Alarme choisie : {SYS.AlarmSelected}\nZone : {SYS.AlarmZoneSelected} son coupé : {SYS.AlarmSilenced:oui¦non} |  |  | Vue_Alarmes.Info_Alarmes (text)
Ligne 1 |  |  | Vue_Ligne.Compteurs_Ligne (text), Vue_Navigation.Barre_Principale (labels)
Consigne de pression |  |  | Vue_Ligne.Reglages_Ligne (names)
Vitesse de la pompe |  |  | Vue_Ligne.Reglages_Ligne (names)
Mode (0 manuel, 1 arrêt, 2 auto) |  |  | Vue_Ligne.Reglages_Ligne (names)
Gaz de la ligne |  |  | Vue_Ligne.Reglages_Ligne (names)
Alarmes (CSV) |  |  | Vue_Ligne.Export_Alarmes (text)
Historique (Excel) |  |  | Vue_Ligne.Export_Historique (text)
TRS du poste (PDF) |  |  | Vue_Ligne.Export_TRS (text)
Recette (Excel) |  |  | Vue_Ligne.Export_Recette (text)
Dernier export : {SYS.LastExport}\n{SYS.ExportCount} fichier(s) écrit(s) dans exports/ |  |  | Vue_Ligne.Dernier_Export (text)
Navigation |  |  | Vue_Navigation.Barre_Principale (labels)
Synoptique |  |  | Vue_Navigation.Barre_Principale (labels)
Réglages |  |  | Vue_Navigation.Onglets_Pompe (tabs)
Mesures |  |  | Vue_Navigation.Onglets_Pompe (tabs)
Journal |  |  | Vue_Navigation.Onglets_Pompe (tabs)
Consigne de pression (bar) |  |  | Vue_Navigation.Libelle_Consigne (text)
Consignes de sécurité |  |  | Vue_Navigation.Panneau_Consignes (title)
Vérifier la pression avant toute intervention.\nFermer la vanne V2 avant de changer une bouteille. |  |  | Vue_Navigation.Texte_Consignes (text)
Gérer les comptes |  |  | Vue_Navigation.Btn_Comptes (text)
Pression de la ligne (bar) |  |  | Vue_Poste_Gaz.Afficheur_Pression_Ligne (label)
CAPTEUR |  |  | popup Popup_CAPTEUR (titre), Popup_CAPTEUR.Titre (text)
armoire |  |  | Vue_Detail_Armoire_B.Titre (text)
prete |  |  | Vue_Detail_Armoire_B.Libelle_prete (text)
active |  |  | Vue_Detail_Armoire_B.Libelle_active (text)
manu |  |  | Vue_Detail_Armoire_B.Libelle_manu (text)
etat |  |  | Vue_Detail_Armoire_B.Libelle_etat (text)
Cycles de pompage : {Armoires[1].compteur_cycle_pompage} |  |  | Vue_Armoire_B.Texte_Cycles (text)
Procédé |  |  | Vue_Poste_Synoptique.Cadre_Procede (title)
Bouteille A presque vide : {Armoires[0].ana.PT1.mes:0.0} bar |  |  | alarme PT1_A_Basse (message)
Prévoir le changement de la bouteille A : il reste {Armoires[0].ana.PT1.mes:0.0} bar.\nPrévenir le magasin : une bouteille pleine au poste de gaz. |  |  | alarme PT1_A_Basse (consigne)
Bouteille A vide ({Armoires[0].ana.PT1.mes:0.0} bar) : basculer |  |  | alarme PT1_A_Vide (message)
Bouteille B vide |  |  | alarme Bouteille_B_Vide (message)
Intervention en cours : {Message_Operateur} |  |  | alarme Maintenance_En_Cours (message)
Capteur PT9 hors service |  |  | alarme PT9_Hors_Service (message)