## Traductions de l'IHM Armoire_Ga
Traductions de l'IHM Armoire_Gaz
Français (fr), English (en), Deutsch (de)
Texte (fr) | English (en) | Deutsch (de) | Où
Supervision gaz - accueil | Gas supervision - home |  | Vue_Accueil.Titre_Accueil (text)
Clics : {Compteur_Clics:000} · IHM en marche depuis {Secondes_IHM:t} · Maintenance : {Mode_Maintenance:Oui¦Non} · PT1 : {Armoires[0].ana.PT1.mes:0.00} bar |  |  | Vue_Accueil.Texte_Compteurs (text)
Consignes de sécurité\n1. Vérifier la pression avant toute intervention.\n2. Passer en maintenance (appui long sur Armoire B) avant d'ouvrir l'armoire : les alarmes de bouteille vide sont alors ignorées par le bandeau et le journal le trace. | Safety instructions\n1. Check the pressure before any work.\n2. Switch to maintenance (long press on Cabinet B) before opening the cabinet: empty-cylinder alarms are then ignored by the banner, and the log records it. |  | Vue_Accueil.Texte_Consignes (text)
Armoire A | Cabinet A | Schrank A | Vue_Accueil.Btn_Vers_Armoire (text), Vue_Supervision.Btn_Armoire_A (text), Vue_Armoires.Btn_Armoire_A (text)
Maintenance | Maintenance |  | Vue_Accueil.Btn_Maintenance (text), Vue_Production.Btn_Maintenance (text)
Armoire A - supervision gaz | Cabinet A - gas supervision |  | Vue_Armoire_A.Titre (text), Vue_Armoire_B.Titre (text)
Cycles de pompage : {Armoires[0].compteur_cycle_pompage} | Pumping cycles: {Armoires[0].compteur_cycle_pompage} |  | Vue_Armoire_A.Texte_Cycles (text)
Armoire active | Active cabinet |  | Vue_Armoire_A.Libelle_Active (text), Vue_Armoire_B.Libelle_Active (text)
Config. gaz n° {(i + 15 + j * 2) MOD 20} utilisée | Gas config. no. {(i + 15 + j * 2) MOD 20} in use |  | Vue_Armoire_A.Libelle_Config (text), Vue_Armoire_B.Libelle_Config (text)
Débit entrée : {Debit_Entree:0.0} m3/h | Inlet flow: {Debit_Entree:0.0} m3/h |  | Vue_Armoire_A.Texte_Debit (text), Vue_Armoire_B.Texte_Debit (text)
Bouteille vide | Empty cylinder |  | Vue_Armoire_A.Libelle_Alarme (text), Vue_Armoire_B.Libelle_Alarme (text)
Accueil | Home | Start | Vue_Armoire_A.Btn_Accueil (text), Modele_Conduite.Btn_Modele_Accueil (text), Vue_Navigation.Barre_Principale (labels), Vue_Armoire_B.Btn_Accueil (text)
Armoire B | Cabinet B | Schrank B | Vue_Armoire_A.Btn_Armoire_B (text), Vue_Armoires.Btn_Armoire_B (text), Vue_Armoire_B.Btn_Armoire_B (text)
Alarmes | Alarms | Alarme | Vue_Armoire_A.Btn_Alarmes (text), Vue_Navigation.Barre_Principale (labels), Vue_Armoire_B.Btn_Alarmes (text)
Vanne d'entrée | Inlet valve |  | Vue_Armoire_A.Libelle_Etat_Vanne (text), Vue_Armoire_B.Libelle_Etat_Vanne (text)
Aide | Help | Hilfe | Vue_Armoire_A.Btn_Aide (text), Modele_Conduite.Btn_Modele_Aide (text), Vue_Armoires.Btn_Aide_Armoires (text), Vue_Armoire_B.Btn_Aide (text)
Données de l'armoire A | Cabinet A data |  | Vue_Donnees.Titre_Donnees (text)
Nom | Name |  | Vue_Donnees.Table_Consignes (columns), Vue_Donnees.Table_Historique (columns), Vue_Donnees.Table_Seuils (columns)
Valeur | Value |  | Vue_Donnees.Table_Consignes (columns), Vue_Donnees.Table_Historique (columns), Vue_Donnees.Table_Seuils (columns), Vue_Production.Table_Mesures (columns)
Unité | Unit |  | Vue_Donnees.Table_Consignes (columns), Vue_Donnees.Table_Historique (columns), Vue_Donnees.Table_Seuils (columns), Vue_Production.Table_Mesures (columns)
Aide de l'armoire | Cabinet help |  | popup Popup_Aide (titre)
Aide - armoire de gaz A | Help - gas cabinet A |  | Popup_Aide.Titre_Aide (text)
État : {Message_Operateur}\nClics de navigation : {Compteur_Clics:000}\nIHM en marche depuis {Secondes_IHM:t}\nMaintenance : {Mode_Maintenance:Oui¦Non}\nUn appui long sur Armoire B bascule le mode maintenance ; ce paragraphe passe à la ligne tout seul au bord de l'objet. |  |  | Popup_Aide.Texte_Aide (text)
Fermer | Close | Schließen | Popup_Aide.Btn_Fermer (text), Popup_Armoire.Btn_Fermer_Armoire (text)
Supervision - alarmes, courbes, recettes | Supervision - alarms, trends, recipes |  | Vue_Supervision.Titre_Supervision (text)
Acquitter l'armoire A | Acknowledge cabinet A |  | Vue_Supervision.Btn_Acquitter (text)
Recette Argon | Argon recipe |  | Vue_Supervision.Btn_Recette_Argon (text)
Changer d'utilisateur | Change user |  | Vue_Supervision.Btn_Utilisateur (text)
Clé de maintenance | Maintenance key |  | Vue_Supervision.Btn_Cle_Maintenance (text)
ARMOIRES DE GAZ - {Message_Operateur} | GAS CABINETS - {Message_Operateur} |  | Entete_Conduite.Titre_Entete (text)
Clics : {Compteur_Clics:000} | Clicks: {Compteur_Clics:000} |  | Entete_Conduite.Clics_Entete (text)
Production - armoire A | Production - cabinet A |  | Vue_Production.Titre_Production (text)
Mesure | Measurement |  | Vue_Production.Table_Mesures (columns), Popup_Armoire.Mesure (label)
État | State |  | Vue_Production.Table_Mesures (columns)
Pression A | Pressure A |  | Vue_Production.Courbe_Pressions (names)
Pression B | Pressure B |  | Vue_Production.Courbe_Pressions (names)
Photo... | Photo... |  | Vue_Production.Btn_Photo (text)
Historique (base) | History (database) |  | Vue_Production.Btn_Base (text)
Bip | Beep |  | Vue_Production.Btn_Son (text)
Système | System |  | Vue_Production.Btn_Systeme (text)
Moy. A/B : {Moyenne_Pression(Armoires[0].ana.PT1.mes, Armoires[1].ana.PT1.mes):0.0} bar |  |  | Vue_Production.Moyenne_AB (text)
Contrôle fait | Check done |  | Vue_Production.Btn_Controle (text)
Paramètres | Settings |  | Vue_Production.Btn_Parametres (text)
Armoire {Nom} - {Armoire.ana.PT1.mes:0.0} bar | Cabinet {Nom} - {Armoire.ana.PT1.mes:0.0} bar |  | popup Popup_Armoire (titre)
Équipement | Equipment |  | Popup_Armoire.Titre (text)
Marche | Run | Start | Popup_Armoire.Btn_Marche (text), Vue_Commandes.Inter_Pompe (textOn), Vue_Afficheurs.Voyant_Etat_Pompe (stateList), Vue_Afficheurs.Inter_Pompe_Ligne (textOn), Vue_Graphiques.Chronogramme (stateList), Vue_Navigation.Inter_Pompe (textOn)
Arrêt | Stop | Stopp | Popup_Armoire.Btn_Arret (text), Vue_Commandes.Inter_Pompe (textOff), Vue_Commandes.Selecteur_Mode (positions), Vue_Commandes.Radio_Ventilation (items), Vue_Afficheurs.Voyant_Etat_Pompe (stateList), Vue_Afficheurs.Inter_Pompe_Ligne (textOff), Vue_Graphiques.Chronogramme (stateList), Vue_Navigation.Inter_Pompe (textOff)
Armoire {Nom} : {Armoire.ana.PT1.mes:0.0} bar | Cabinet {Nom}: {Armoire.ana.PT1.mes:0.0} bar |  | Popup_Armoire.Titre_Armoire (text)
Seuil de poids : | Weight threshold: |  | Popup_Armoire.Libelle_Seuil (text)
Enregistré : {Armoire.seuil_poids_saisi:0.0} kg | Saved: {Armoire.seuil_poids_saisi:0.0} kg |  | Popup_Armoire.Seuil_Enregistre (text)
Voir l'armoire B | Show cabinet B |  | Popup_Armoire.Btn_Vers_B (text)
Précédente | Previous |  | Popup_Armoire.Btn_Precedente (text)
Centrer | Center |  | Popup_Armoire.Btn_Centrer (text)
Armoires de gaz - une popup pour les deux | Gas cabinets - one popup for both |  | Vue_Armoires.Titre_Armoires (text)
Seuils enregistrés : A = {Armoires[0].seuil_poids_saisi:0.0} kg B = {Armoires[1].seuil_poids_saisi:0.0} kg |  |  | Vue_Armoires.Seuils_Armoires (text)
Fermer les popups | Close the popups |  | Vue_Armoires.Btn_Fermer_Popups (text)
Seuil de l'armoire A, au clavier : | Cabinet A threshold, from the keyboard: |  | Vue_Armoires.Libelle_Saisie_A (text)
Utilisateurs et droits | Users and rights |  | Vue_Utilisateurs.Titre_Utilisateurs (text)
{nom} ({groupe}, niveau {niveau}) - depuis {depuis} |  |  | Vue_Utilisateurs.Info_Utilisateur (display)
Aucun utilisateur connecté | Nobody logged in |  | Vue_Utilisateurs.Info_Utilisateur (empty)
Se déconnecter | Log out |  | Vue_Utilisateurs.Btn_Deconnexion (text)
Connexion | Login |  | Vue_Utilisateurs.Panneau_Connexion (text)
Se connecter | Log in |  | Vue_Utilisateurs.Panneau_Connexion (buttonText), Vue_Navigation.Btn_Connexion (text)
Changer le mot de passe | Change the password |  | Vue_Utilisateurs.Panneau_Mot_De_Passe (text)
Changer | Change |  | Vue_Utilisateurs.Panneau_Mot_De_Passe (buttonText)
Pompe de transfert : commandes | Transfer pump: controls | Förderpumpe: Bedienung | Vue_Commandes.Titre_Commandes (text)
Pas à pas | Jog | Tippbetrieb | Vue_Commandes.Btn_Pas_A_Pas (text)
Purge | Purge | Spülen | Vue_Commandes.Btn_Purge (text)
Purge automatique à l'arrêt | Automatic purge when stopped | Automatisch spülen beim Stopp | Vue_Commandes.Case_Purge_Auto (text)
Arrêt pompe | Pump stop | Pumpe aus | Vue_Commandes.Btn_Arret_Pompe (text)
RAZ compteur | Reset counter | Zähler zurücksetzen | Vue_Commandes.Btn_RAZ_Clics (text)
Manu | Manual | Hand | Vue_Commandes.Selecteur_Mode (positions)
Auto | Auto | Auto | Vue_Commandes.Selecteur_Mode (positions)
Petite vitesse | Low speed | Langsam | Vue_Commandes.Radio_Ventilation (items)
Grande vitesse | High speed | Schnell | Vue_Commandes.Radio_Ventilation (items)
Azote | Nitrogen | Stickstoff | Vue_Commandes.Liste_Gaz (items)
Argon | Argon | Argon | Vue_Commandes.Liste_Gaz (items)
Hélium | Helium | Helium | Vue_Commandes.Liste_Gaz (items)
Mélange N2/Ar | N2/Ar mix | N2/Ar-Gemisch | Vue_Commandes.Liste_Gaz (items)
Oxygène | Oxygen | Sauerstoff | Vue_Commandes.Liste_Gaz (items)
Air comprimé | Compressed air | Druckluft | Vue_Commandes.Liste_Gaz (items)
Hydrogène | Hydrogen | Wasserstoff | Vue_Commandes.Liste_Gaz (items)
(choisir) | (choose) | (auswählen) | Vue_Commandes.Liste_Gaz (placeholder)
Pompe {Pompe_Marche:en marche¦à l'arrêt}, pas à pas {Pas_A_Pas:appuyé¦relâché}, purge {Vanne_Purge:ouverte¦fermée}, mode {Mode_Pompe}, vitesse {Vitesse_Pompe:0} %, consigne {Consigne_Pression:0.0} bar, ventilation {Ventilation}, gaz {Gaz_Choisi}, maintenance {Date_Maintenance}, clics {Compteur_Clics} | Pump {Pompe_Marche:running¦stopped}, jog {Pas_A_Pas:pressed¦released}, purge {Vanne_Purge:open¦closed}, mode {Mode_Pompe}, speed {Vitesse_Pompe:0} %, setpoint {Consigne_Pression:0.0} bar, ventilation {Ventilation}, gas {Gaz_Choisi}, maintenance {Date_Maintenance}, clicks {Compteur_Clics} | Pumpe {Pompe_Marche:läuft¦steht}, Tippen {Pas_A_Pas:gedrückt¦losgelassen}, Spülen {Vanne_Purge:offen¦geschlossen}, Modus {Mode_Pompe}, Drehzahl {Vitesse_Pompe:0} %, Sollwert {Consigne_Pression:0.0} bar, Lüftung {Ventilation}, Gas {Gaz_Choisi}, Wartung {Date_Maintenance}, Klicks {Compteur_Clics} | Vue_Commandes.Texte_Valeurs (text)
Chauffage {Chauffage_Actif:en plage¦hors plage} : {Horaires_Chauffage} | Heating {Chauffage_Actif:in slot¦off slot}: {Horaires_Chauffage} | Heizung {Chauffage_Actif:im Zeitfenster¦außerhalb}: {Horaires_Chauffage} | Vue_Commandes.Texte_Chauffage (text)
Mode nuit | Night mode | Nachtbetrieb | Vue_Commandes.Inter_Mode_Nuit (textOn)
Mode jour | Day mode | Tagbetrieb | Vue_Commandes.Inter_Mode_Nuit (textOff)
Session : {SYS.UserFullName} ({SYS.UserGroup}, niveau {SYS.UserLevel}) - {SYS.WeekDayName} {SYS.Date} {SYS.Time} - vue {SYS.CurrentView}, {SYS.PopupCount} popup(s), automate {SYS.PlcStatus} | Session: {SYS.UserFullName} ({SYS.UserGroup}, level {SYS.UserLevel}) - {SYS.WeekDayName} {SYS.Date} {SYS.Time} - view {SYS.CurrentView}, {SYS.PopupCount} popup(s), PLC {SYS.PlcStatus} |  | Vue_Commandes.Texte_Session (text)
Ligne de gaz : mesures | Gas line: measurements |  | Vue_Afficheurs.Titre_Afficheurs (text)
Débit | Flow | Durchfluss | Vue_Afficheurs.Aff_Debit (label), Vue_Graphiques.Radar_Pompe (names)
Défaut | Fault | Störung | Vue_Afficheurs.Voyant_Etat_Pompe (stateList), Vue_Graphiques.Chronogramme (stateList)
Sélecteur : manuel | Selector: manual |  | Vue_Afficheurs.Texte_Mode (stateList)
Sélecteur : arrêt | Selector: stop |  | Vue_Afficheurs.Texte_Mode (stateList)
Sélecteur : automatique | Selector: automatic |  | Vue_Afficheurs.Texte_Mode (stateList)
Sélecteur : ? | Selector: ? |  | Vue_Afficheurs.Texte_Mode (unknownText)
Pression | Pressure | Druck | Vue_Afficheurs.Cadran_Pression (label), Carte_Armoire.Pression_A (label), Vue_Graphiques.Radar_Pompe (names)
Marche pompe | Pump running |  | Vue_Afficheurs.Compteur_Pompe (label)
Le code QR suit l'état et les heures de la pompe : un téléphone ouvre sa fiche. | The QR code follows the pump state and hours: a phone opens its sheet. |  | Vue_Afficheurs.Texte_QR (text)
Essai surpression | Overpressure test |  | Vue_Afficheurs.Btn_Essai_Surpression (text)
Maintenir l'essai : la pression monte au-delà de 13 bar, la pompe passe en défaut. | Hold the test: the pressure rises above 13 bar, the pump goes into fault. |  | Vue_Afficheurs.Texte_Essai (text)
Ligne de gaz : débit {Debit_Ligne:0.0} Nm³/h - pression {Pression_Ligne:0.00} bar - pompe {Pompe_Marche:en marche¦à l'arrêt} - {Pieces_Produites:0} pièces - il est {SYS.Time} | Gas line: flow {Debit_Ligne:0.0} Nm³/h - pressure {Pression_Ligne:0.00} bar - pump {Pompe_Marche:running¦stopped} - {Pieces_Produites:0} parts - it is {SYS.Time} |  | Vue_Afficheurs.Bandeau_Ligne (text)
Cuve T1 | Tank T1 |  | Vue_Synoptique.Cuve_T1 (label), Vue_Graphiques.Barres_Niveaux (names)
Silo S1 | Silo S1 |  | Vue_Synoptique.Silo_S1 (label), Vue_Graphiques.Barres_Niveaux (names)
Convoyeur 2 | Conveyor 2 |  | Vue_Synoptique.Convoyeur_2 (label)
Trémie 3 | Hopper 3 |  | Vue_Synoptique.Tremie_3 (label), Vue_Graphiques.Barres_Niveaux (names)
Vérin V3 | Cylinder V3 |  | Vue_Synoptique.Verin_V3 (label), Vue_Graphiques.Barres_Niveaux (names)
Ligne en marche | Line running |  | Vue_Synoptique.Inter_Ligne (textOn), Vue_Pictogrammes.Inter_Ligne_2 (textOn)
Ligne arrêtée | Line stopped |  | Vue_Synoptique.Inter_Ligne (textOff), Vue_Pictogrammes.Inter_Ligne_2 (textOff)
Simuler un colmatage du filtre | Simulate a clogged filter |  | Vue_Synoptique.Case_Colmatage (text)
Synoptique : ligne de gaz, vrac, électrique | Synoptic: gas line, bulk, electrical |  | Vue_Synoptique.Titre_Synoptique (text)
‹ Retour | ‹ Back |  | Vue_Synoptique.Btn_Retour (text)
Un SVG : net à toutes les tailles, recolorié par expression | An SVG: sharp at every size, recolored by expression |  | Vue_Pictogrammes.Titre_Pictogrammes (text)
Marche (expression) · Défaut (expression) · Contour recolorié | Running (expression) · Fault (expression) · Recolored outline |  | Vue_Pictogrammes.Legende_Recolor (text)
Simuler un défaut | Simulate a fault |  | Vue_Pictogrammes.Case_Defaut_2 (text)
Armoires de gaz - une carte par armoire (un symbole, trois instances) | Gas cabinets - one card per cabinet (one symbol, three instances) |  | Vue_Cartes.Titre_Cartes (text)
Armoire {Nom} | Cabinet {Nom} |  | Carte_Armoire.Titre_A (text)
Arrêtée | Stopped |  | Carte_Armoire.Etat_A (stateList)
Active | Active |  | Carte_Armoire.Etat_A (stateList)
État inconnu | Unknown state |  | Carte_Armoire.Etat_A (unknownText)
Cycles de pompage | Pumping cycles |  | Carte_Armoire.Cycles_A (label)
Détails | Details |  | Carte_Armoire.Bouton_A (text)
Graphiques : niveaux, énergie, santé de la pompe, essai, états, pesées | Charts: levels, energy, pump health, test, states, weighings |  | Vue_Graphiques.Titre_Graphiques (text)
Niveaux à {SYS.Time} | Levels at {SYS.Time} |  | Vue_Graphiques.Barres_Niveaux (text)
Énergie par poste (kW) | Energy per station (kW) |  | Vue_Graphiques.Anneau_Energie (text)
Compresseur | Compressor |  | Vue_Graphiques.Anneau_Energie (names)
Pompe P-101 | Pump P-101 |  | Vue_Graphiques.Anneau_Energie (names), Vue_Graphiques.Chronogramme (names), Vue_Navigation.Cadre_Pompe (title)
Chauffage | Heating |  | Vue_Graphiques.Anneau_Energie (names)
Éclairage | Lighting |  | Vue_Graphiques.Anneau_Energie (names)
Santé de la pompe P-101 (%) | Pump P-101 health (%) |  | Vue_Graphiques.Radar_Pompe (text)
Température | Temperature | Temperatur | Vue_Graphiques.Radar_Pompe (names)
Niveau | Level | Füllstand | Vue_Graphiques.Radar_Pompe (names)
Vitesse | Speed | Drehzahl | Vue_Graphiques.Radar_Pompe (names)
Vibration | Vibration |  | Vue_Graphiques.Radar_Pompe (names)
Essai de la pompe P-101 | Pump P-101 test |  | Vue_Graphiques.Courbe_Pompe (text)
Pression mesurée | Measured pressure |  | Vue_Graphiques.Courbe_Pompe (names), Vue_Ligne.Reglages_Ligne (names)
Débit (m³/h) | Flow (m³/h) |  | Vue_Graphiques.Courbe_Pompe (xLabel)
Pression (bar) | Pressure (bar) |  | Vue_Graphiques.Courbe_Pompe (yLabel)
États de la ligne | Line states |  | Vue_Graphiques.Chronogramme (text)
Commande | Command |  | Vue_Graphiques.Chronogramme (names)
Ligne | Line |  | Vue_Graphiques.Chronogramme (names)
Pesées des sachets (g) | Bag weighings (g) |  | Vue_Graphiques.Pesees (text)
Barres, anneau et radar suivent leurs expressions à chaque image ; la courbe XY, le chronogramme et l'histogramme ont une mémoire, mesurée à chaque cycle IHM. |  |  | Vue_Graphiques.Note_Graphiques (text)
Aucune alarme en cours | No active alarm |  | Vue_Alarmes.Bandeau (empty), Vue_Poste_Synoptique.Bandeau_Alarmes (empty)
À acquitter | To acknowledge |  | Vue_Alarmes.Compteur_A_Acquitter (label)
Actives | Active |  | Vue_Alarmes.Compteur_Actives (label)
De côté | Shelved |  | Vue_Alarmes.Compteur_De_Cote (label)
Aucune alarme choisie : cliquer une alarme (bandeau, liste, résumé) | No alarm selected: click an alarm (banner, list, summary) |  | Vue_Alarmes.Consigne_Alarme (empty)
Mettre de côté 30 min | Shelve for 30 min |  | Vue_Alarmes.Btn_Mettre_De_Cote (text)
Tout remettre en service | Unshelve all |  | Vue_Alarmes.Btn_Remettre (text)
Faire taire | Silence |  | Vue_Alarmes.Btn_Taire (text)
Maintenance oui / non | Maintenance yes / no |  | Vue_Alarmes.Btn_Maintenance (text)
Alarme choisie : {SYS.AlarmSelected}\nZone : {SYS.AlarmZoneSelected} son coupé : {SYS.AlarmSilenced:oui¦non} |  |  | Vue_Alarmes.Info_Alarmes (text)
Ligne 1 | Line 1 |  | Vue_Ligne.Compteurs_Ligne (text), Vue_Navigation.Barre_Principale (labels)
Consigne de pression | Pressure setpoint |  | Vue_Ligne.Reglages_Ligne (names)
Vitesse de la pompe | Pump speed |  | Vue_Ligne.Reglages_Ligne (names)
Mode (0 manuel, 1 arrêt, 2 auto) | Mode (0 manual, 1 stop, 2 auto) |  | Vue_Ligne.Reglages_Ligne (names)
Gaz de la ligne | Line gas |  | Vue_Ligne.Reglages_Ligne (names)
Alarmes (CSV) | Alarms (CSV) |  | Vue_Ligne.Export_Alarmes (text)
Historique (Excel) | History (Excel) |  | Vue_Ligne.Export_Historique (text)
TRS du poste (PDF) | Station OEE (PDF) |  | Vue_Ligne.Export_TRS (text)
Recette (Excel) | Recipe (Excel) |  | Vue_Ligne.Export_Recette (text)
Dernier export : {SYS.LastExport}\n{SYS.ExportCount} fichier(s) écrit(s) dans exports/ |  |  | Vue_Ligne.Dernier_Export (text)
Navigation | Navigation | Navigation | Vue_Navigation.Barre_Principale (labels)
Synoptique | Synoptic | Anlagenbild | Vue_Navigation.Barre_Principale (labels)
Réglages | Settings | Einstellungen | Vue_Navigation.Onglets_Pompe (tabs)
Mesures | Measurements | Messwerte | Vue_Navigation.Onglets_Pompe (tabs)
Journal | Log | Protokoll | Vue_Navigation.Onglets_Pompe (tabs)
Consigne de pression (bar) | Pressure setpoint (bar) |  | Vue_Navigation.Libelle_Consigne (text)
Consignes de sécurité | Safety instructions |  | Vue_Navigation.Panneau_Consignes (title)
Vérifier la pression avant toute intervention.\nFermer la vanne V2 avant de changer une bouteille. | Check the pressure before any work.\nClose valve V2 before changing a cylinder. |  | Vue_Navigation.Texte_Consignes (text)
Gérer les comptes | Manage accounts |  | Vue_Navigation.Btn_Comptes (text)
Pression de la ligne (bar) | Line pressure (bar) |  | Vue_Poste_Gaz.Afficheur_Pression_Ligne (label)
CAPTEUR |  |  | popup Popup_CAPTEUR (titre), Popup_CAPTEUR.Titre (text)
armoire |  |  | Vue_Detail_Armoire_B.Titre (text)
prete |  |  | Vue_Detail_Armoire_B.Libelle_prete (text)
active |  |  | Vue_Detail_Armoire_B.Libelle_active (text)
manu |  |  | Vue_Detail_Armoire_B.Libelle_manu (text)
etat |  |  | Vue_Detail_Armoire_B.Libelle_etat (text)
Cycles de pompage : {Armoires[1].compteur_cycle_pompage} |  |  | Vue_Armoire_B.Texte_Cycles (text)
Procédé | Process |  | Vue_Poste_Synoptique.Cadre_Procede (title)
Bouteille A presque vide : {Armoires[0].ana.PT1.mes:0.0} bar | Cylinder A almost empty: {Armoires[0].ana.PT1.mes:0.0} bar |  | alarme PT1_A_Basse (message)
Prévoir le changement de la bouteille A : il reste {Armoires[0].ana.PT1.mes:0.0} bar.\nPrévenir le magasin : une bouteille pleine au poste de gaz. | Plan to change cylinder A: {Armoires[0].ana.PT1.mes:0.0} bar left.\nTell the store: a full cylinder to the gas station. |  | alarme PT1_A_Basse (consigne)
Bouteille A vide ({Armoires[0].ana.PT1.mes:0.0} bar) : basculer | Cylinder A empty ({Armoires[0].ana.PT1.mes:0.0} bar): switch over |  | alarme PT1_A_Vide (message)
Bouteille B vide | Cylinder B empty |  | alarme Bouteille_B_Vide (message)
Intervention en cours : {Message_Operateur} | Work in progress: {Message_Operateur} |  | alarme Maintenance_En_Cours (message)
Capteur PT9 hors service | Sensor PT9 out of service |  | alarme PT9_Hors_Service (message)